## All
Uno R4 Minima | ms |  | TEST1 - rTMS | TEST2 - rTMS + MRK | [7 empty] | TEST3 - ccPAS | TEST4 - Low-load ccPAS + MRK | [7 empty] | TEST5 - High-load ccPAS + MRK | [7 empty] | Test 6 - iTBS | Test 7 - cTBS
|  |  | IPI | TTL |  |  |  | IPI |  |  |  | IPI | TTL |  |  |  | IPI |  |  |  | TTL |  |  |  | IPI |  |  |  | IPI | IPI
| avg | data | 100.0096 | 7.007 | 9.0085 | 12.0055 | 15.01 | 70.0099 | 90.0105 | 120.0088 | 150.009 | 150.005 | 7.0055 | 10.0075 | 15.0065 | 20.008 | 150.006 | 499.9995 | 699.9985 | 999.989 | 7.009 | 10.0055 | 15.011 | 20.0065 | 7.007 | 10.0075 | 15.0075 | 20.0105 | 10.0115 | 10.0122
| SD |  | 0.019697 | 0.017437 | 0.018876 | 0.015723 | 0.020101 | 0.019954 | 0.020382 | 0.019232 | 0.019225 | 0.015076 | 0.015723 | 0.017944 | 0.0169 | 0.018423 | 0.017809 | 0.011225 | 0.0085723 | 0.020817 | 0.019306 | 0.015723 | 0.020817 | 0.0169 | 0.017437 | 0.017944 | 0.017944 | 0.020468 | 0.021068 | 0.021558
| delay |  | 0.0095833 | 0.007 | 0.0085 | 0.0055 | 0.01 | 0.0099167 | 0.0105 | 0.00875 | 0.009 | 0.005 | 0.0055 | 0.0075 | 0.0065 | 0.008 | 0.006 | -0.0005 | -0.0015 | -0.011 | 0.009 | 0.0055 | 0.011 | 0.0065 | 0.007 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0105 | 0.0115 | 0.01225
| avg | sorted | 7.0055 | 7.007 | 7.007 | 7.009 | 9.0085 | 10.0055 | 10.0075 | 10.0075 | 12.0055 | 15.0065 | 15.0075 | 15.01 | 15.011 | 20.0065 | 20.008 | 20.0105 | 70.0099 | 90.0105 | 100.0096 | 120.0088 | 150.0045 | 150.006 | 150.009 | 499.9995 | 699.9985 | 999.989
| SD |  | 0.015723 | 0.017437 | 0.017437 | 0.019306 | 0.018876 | 0.015723 | 0.017944 | 0.017944 | 0.015723 | 0.0169 | 0.017944 | 0.020101 | 0.020817 | 0.0169 | 0.018423 | 0.020468 | 0.019954 | 0.020382 | 0.019697 | 0.019232 | 0.016041 | 0.017809 | 0.019225 | 0.011225 | 0.0085723 | 0.020817
| delay |  | 0.0055 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.0085 | 0.0055 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0055 | 0.0065 | 0.0075 | 0.01 | 0.011 | 0.0065 | 0.008 | 0.0105 | 0.0099167 | 0.0105 | 0.0095833 | 0.00875 | 0.0045 | 0.006 | 0.009 | -0.0005 | -0.0015 | -0.011
SD
[5 empty] | IPI | TTL
|  |  |  | avg | 0.017556 | 0.017823
|  |  |  | min | 0.0085723 | 0.015723
|  |  |  | max | 0.020817 | 0.020817
Delay
[5 empty] | IPI | TTL
|  |  |  | avg | 0.0055893 | 0.0075417
|  |  |  | min | -0.011 | 0.0055
|  |  |  | max | 0.0105 | 0.011

## Test 1-7
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 119.95 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 149.95 | 500 | 699.95 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 699.95 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 699.95 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 999.95 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15.05 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15.05 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15.05 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7 | 10 | 15.05 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7 | 9 | 12 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10 | 15.05 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7 | 9.05 | 12 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10 | 15.05 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7 | 9.05 | 12 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10 | 15 | 20.05 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10 | 15.05 | 20 | 7 | 10 | 15 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7 | 9.05 | 12 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10.05 | 15 | 20.05 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10 | 15.05 | 20 | 7 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10.05 | 15 | 20.05 | 150 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10 | 15.05 | 20 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 500 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 500.05 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 500.05 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 499.95 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 499.95 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 | 7.05 | 9.05 | 12.05 | 15.05 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 150.05 | 499.95 | 700 | 1000 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 7.05 | 10.05 | 15.05 | 20.05 | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 | 7.007 | 9.0085 | 12.0055 | 15.01 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150.005 | 7.0055 | 10.0075 | 15.0065 | 20.008 | 150.006 | 499.9995 | 699.9985 | 999.989 | 7.009 | 10.0055 | 15.011 | 20.0065 | 7.007 | 10.0075 | 15.0075 | 20.0105 | 10 | 10
100 | 0.017437 | 0.018876 | 0.015723 | 0.020101 | 70 | 90 | 120 | 150 | 0.015076 | 0.015723 | 0.017944 | 0.0169 | 0.018423 | 0.017809 | 0.011225 | 0.0085723 | 0.020817 | 0.019306 | 0.015723 | 0.020817 | 0.0169 | 0.017437 | 0.017944 | 0.017944 | 0.020468 | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 10.0122
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10 | 0.021558
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.05
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 10.0115
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150 | [17 empty] | 0.021068
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90.05 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90.05 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90.05 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90.05 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90.05 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90.05 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70 | 90.05 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.05 |  |  |  |  | 70.05 | 90.05 | 120.05 | 150.05
100.0096 |  |  |  |  | 70.0099 | 90.0105 | 120.0088 | 150.009
0.019697 |  |  |  |  | 0.019954 | 0.020382 | 0.019232 | 0.019225

## Test 8
10 | 100 | 200 | 299.95 | 399.95 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 299.95 | 399.95 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 299.95 | 399.95 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 299.95 | 399.95 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 299.95 | 399.95 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 399.95 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 399.95 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 399.95 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 399.95 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 599.95 | 699.95 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 599.95 | 700 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 599.95 | 700 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 499.95 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 599.95 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 699.95 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95 | 10.05 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95 | 10.05 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 799.95 | 10.05 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10.014 | 100.008 | 200 | 299.998 | 399.997 | 499.993 | 599.986 | 699.988 | 799.979
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 0.022678 | 0.018516 | 0 | 0.0098974 | 0.011995 | 0.017525 | 0.022678 | 0.021571 | 0.024928
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 0.014 | 0.008 | 0 | -0.002 | -0.003 | -0.007 | -0.014 | -0.012 | -0.021
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10 | 0.022678 | 0.014
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 100 | 0.018516 | 0.008
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 200 | 0 | 0
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 300 | 0.0098974 | -0.002
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 400 | 0.011995 | -0.003
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 0.017525 | -0.007
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 0.022678 | -0.014
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 700 | 0.021571 | -0.012
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 0.024928 | -0.021
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200.05 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200.05 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200.05 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.05 | 100.05 | 200.05 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
10.008 | 100.0095 | 200.002 | 299.9985 | 399.997 | 499.991 | 599.9895 | 699.9855 | 799.9805
0.018423 | 0.019714 | 0.0098473 | 0.0085723 | 0.011934 | 0.019306 | 0.020468 | 0.022802 | 0.02451
0.008 | 0.0095 | 0.002 | -0.0015 | -0.003 | -0.009 | -0.0105 | -0.0145 | -0.0195
| 10 | 0.018423 | 0.008
| 100 | 0.019714 | 0.0095
| 200 | 0.0098473 | 0.002
| 300 | 0.0085723 | -0.0015
| 400 | 0.011934 | -0.003
| 500 | 0.019306 | -0.009
| 600 | 0.020468 | -0.0105
| 700 | 0.022802 | -0.0145
| 800 | 0.02451 | -0.0195
-0.0195
0.0095